## Test16-12 (root)
Root Name | Title | Author | Date/Time | Groups | Description | Date_Time
Test16-12 |  |  |  | 3 |  | 16/12/2019 2:39:00 PM
Group | Channels | Description
Variable Parameters | 5
Fix Parameters | 6
LogData | 9
Variable Parameters
Channel | Datatype | Unit | Length | Minimum | Maximum | Description | Start Index
Time | DT_STRING |  | 1
Temp | DT_STRING |  | 1
P0 | DT_STRING |  | 1
rH | DT_STRING |  | 1
FiO2 | DT_STRING |  | 1
Fix Parameters
Channel | Datatype | Unit | Length | Minimum | Maximum | Description | Start Index
Time | DT_STRING |  | 1
SN | DT_STRING |  | 1
Fmin | DT_STRING |  | 1
Fmax | DT_STRING |  | 1
n | DT_STRING |  | 1
gas | DT_STRING |  | 1
LogData
Channel | Datatype | Unit | Length | Minimum | Maximum | Description | NI_ArrayColumn | Start Index
T | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 0
Prm | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 1
Py | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 2
Palv | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 3
Ptr | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 4
Flow | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 5
Vtid | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 6
Vol | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 7
ChX | DT_FLOAT |  | 585 |  |  |  | 8

## Variable Parameters
Time | Temp | P0 | rH | FiO2
0.000000 | 23 | 997 | 48 | 21

## Fix Parameters
Time | SN | Fmin | Fmax | n | gas
0.000000 | 46 | 0.5 | 20.5 | 21 | 0

## LogData
T | Prm | Py | Palv | Ptr | Flow | Vtid | Vol | ChX
0.084878 | -11.623 | -3.9574 | -1.6864 | -3.5269 | -1.1881 | 10.3988 | 19.497 | 0
0.135 | -4.9673 | -1.0725 | 2.5374 | -0.15867 | -2.9552 | 8.3107 | 16.9615 | 0
0.18497 | -2.1452 | -0.29387 | 2.7864 | 0.60102 | -2.711 | 5.9542 | 14.291 | 0
0.23503 | -0.93779 | -0.86206 | 1.6953 | -0.16989 | -2.3512 | 3.901 | 12.1462 | 0
0.28489 | -0.41038 | -1.1476 | 0.59024 | -0.58981 | -1.7112 | 2.1525 | 10.3231 | 0
0.33487 | -0.17779 | -1.1422 | -0.12074 | -0.86914 | -0.96097 | 1.0775 | 9.1304 | 0
0.39488 | -0.076752 | -1.1434 | -0.74263 | -0.95671 | -0.47757 | 0.51565 | 8.5145 | 0
0.44263 | -0.029413 | -1.0887 | -0.80009 | -0.90896 | -0.22043 | 0.22639 | 8.1676 | 0
0.49258 | -0.012782 | -1.1049 | -1.0659 | -1.031 | -0.06287 | 0.12353 | 8.079 | 0
0.55085 | -0.0048567 | -1.1031 | -0.90365 | -0.98999 | -0.10431 | 0.039295 | 7.9899 | 0
0.60074 | -0.002126 | -1.1481 | -1.1024 | -1.001 | -0.0072553 | 0.011041 | 7.9747 | 0
0.65081 | -0.00091757 | -1.1516 | -1.1526 | -1.0593 | 0.0015383 | -0.0083818 | 7.9417 | 0
0.70092 | -0.27288 | -1.1704 | -1.1215 | -1.0307 | 0.01184 | 0.0092719 | 7.9292 | -0.00016334
0.75067 | -1.9088 | -1.7328 | -2.474 | -1.803 | 0.64283 | 0.23116 | 8.1947 | 0.035651
0.80058 | -4.8093 | -2.9018 | -4.2917 | -3.0492 | 1.3266 | 1.0539 | 9.1877 | 0.39706
0.85037 | -8.3004 | -4.0281 | -6.0344 | -4.3751 | 1.8357 | 2.37 | 10.7532 | 1.4565
0.90062 | -11.8807 | -5.1421 | -7.7019 | -5.5889 | 2.2804 | 4.0921 | 12.761 | 3.5336
0.95047 | -14.8313 | -5.7557 | -8.5977 | -6.3104 | 2.5315 | 6.0919 | 15.0383 | 6.6308
1.0008 | -16.6243 | -5.4996 | -8.0143 | -5.9847 | 2.3878 | 8.186 | 17.3048 | 10.2421
1.0507 | -17.0052 | -5.4778 | -6.8075 | -5.7454 | 1.4092 | 9.7999 | 19.0338 | 13.1679
1.1009 | -12.6363 | -4.2918 | -2.7271 | -4.0671 | -0.67597 | 10.4996 | 19.6218 | 0
1.1503 | -5.3441 | -1.1706 | 2.5046 | -0.20589 | -2.9662 | 8.5347 | 17.2139 | 0
1.2007 | -2.3526 | -0.31626 | 2.7767 | 0.50191 | -2.7283 | 6.1661 | 14.5264 | 0
1.2506 | -1.0223 | -0.74955 | 1.8106 | -0.0099052 | -2.2939 | 4.1194 | 12.3407 | 0
1.3002 | -0.44123 | -1.1331 | 0.67708 | -0.64756 | -1.7775 | 2.3415 | 10.4772 | 0
1.3503 | -0.1892 | -1.0939 | -0.021126 | -0.76202 | -1.0696 | 1.2101 | 9.2136 | 0
1.4006 | -0.083434 | -1.1426 | -0.75576 | -0.91035 | -0.52497 | 0.60009 | 8.5619 | 0
1.4505 | -0.036122 | -1.1397 | -0.93246 | -0.9775 | -0.17674 | 0.32258 | 8.2677 | 0
1.5005 | -0.015791 | -1.0741 | -0.82704 | -0.92694 | -0.11846 | 0.20499 | 8.1035 | 0
1.5502 | -0.0068497 | -1.1295 | -1.0243 | -0.99489 | -0.087547 | 0.16211 | 8.0548 | 0
1.6006 | -0.0029806 | -1.1361 | -1.1496 | -1.0135 | -0.035789 | 0.12565 | 8.0304 | 0
1.6502 | -0.0013004 | -1.1398 | -0.95436 | -0.96666 | -0.00087435 | 0.095093 | 7.9879 | 0
1.7004 | -0.02933 | -1.1176 | -1.0631 | -1.0385 | -0.038991 | 0.072047 | 7.9589 | 6.8968e-06
1.75 | -1.0632 | -1.4343 | -1.8747 | -1.3946 | 0.35137 | 0.063652 | 8.0524 | 0.0075776
1.8 | -3.5048 | -2.3529 | -3.4583 | -2.4782 | 1.0847 | 0.64523 | 8.6866 | 0.17204
1.8503 | -6.7739 | -3.5317 | -5.2717 | -3.7574 | 1.5985 | 1.7577 | 10.0537 | 0.90606
1.9004 | -10.4226 | -4.7769 | -7.1689 | -5.1529 | 2.1293 | 3.3335 | 11.9285 | 2.573
1.95 | -13.7635 | -5.6249 | -8.2738 | -6.16 | 2.4511 | 5.2298 | 14.1187 | 5.2825
1.9998 | -16.0542 | -5.3886 | -8.2331 | -5.9948 | 2.5879 | 7.3267 | 16.3882 | 8.7122
2.0499 | -16.9937 | -5.586 | -7.4693 | -6.0195 | 1.9242 | 9.2614 | 18.4567 | 12.1611
2.1001 | -16.4646 | -5.4304 | -6.1957 | -5.5106 | 0.99927 | 10.4294 | 19.6731 | 0
2.1498 | -7.4562 | -1.9886 | 1.537 | -1.2032 | -2.798 | 9.4874 | 18.2778 | 0
2.1998 | -3.2563 | -0.53753 | 2.7593 | 0.42011 | -2.8734 | 7.096 | 15.5209 | 0
2.2499 | -1.4005 | -0.47204 | 2.2662 | 0.33013 | -2.3691 | 4.9127 | 13.1475 | 0
2.2997 | -0.60964 | -1.1021 | 1.3023 | -0.4169 | -2.1564 | 2.9856 | 11.1331 | 0
2.3497 | -0.26524 | -1.1051 | 0.14316 | -0.72003 | -1.2776 | 1.5911 | 9.6321 | 0
2.4001 | -0.11547 | -1.1596 | -0.617 | -0.84497 | -0.60053 | 0.81899 | 8.801 | 0
2.4502 | -0.05067 | -1.0653 | -0.64124 | -0.8881 | -0.2943 | 0.46812 | 8.3682 | 0
2.4997 | -0.021761 | -1.0658 | -0.87357 | -0.95872 | -0.17398 | 0.28122 | 8.1717 | 0
2.55 | -0.0094574 | -1.1201 | -1.0537 | -0.9855 | -0.058631 | 0.19596 | 8.0812 | 0
2.6 | -0.0041209 | -1.1114 | -1.0576 | -0.96996 | -0.012103 | 0.16577 | 8.05 | 0
2.6499 | -0.0017879 | -1.0998 | -0.96372 | -0.99643 | -0.025488 | 0.13817 | 8.0074 | 0
2.6998 | -0.00073683 | -1.1303 | -1.0602 | -1.0229 | -0.051312 | 0.093665 | 7.9909 | 0
2.7494 | -0.45715 | -1.2373 | -1.3334 | -1.0973 | 0.10515 | 0.04642 | 7.991 | 0.00063398
2.7995 | -2.3461 | -1.8361 | -2.6118 | -1.9163 | 0.74427 | 0.3413 | 8.3416 | 0.05955
2.8497 | -5.3894 | -3.0695 | -4.6308 | -3.239 | 1.4577 | 1.2505 | 9.4377 | 0.51003
2.8995 | -8.9582 | -4.3295 | -6.3811 | -4.5852 | 1.9525 | 2.6792 | 11.1292 | 1.7667
2.9494 | -12.4669 | -5.2963 | -7.7584 | -5.7282 | 2.3214 | 4.4698 | 13.1862 | 4.0215
2.9995 | -15.2533 | -5.6227 | -8.5139 | -6.1812 | 2.5083 | 6.4768 | 15.4438 | 7.2028
3.0495 | -16.7982 | -5.5532 | -7.9772 | -6.0793 | 2.3164 | 8.5685 | 17.7009 | 10.8608
3.0995 | -17.0012 | -5.4718 | -6.5205 | -5.6526 | 1.3009 | 10.0559 | 19.2668 | 13.5186
3.1492 | -10.4785 | -3.4117 | -0.87269 | -2.961 | -1.766 | 10.3442 | 19.3051 | 0
3.1994 | -4.5428 | -0.90952 | 2.5806 | 0.039927 | -2.8906 | 8.114 | 16.6603 | 0
3.2492 | -1.967 | -0.31112 | 2.7022 | 0.52184 | -2.5926 | 5.7959 | 14.0662 | 0
3.2993 | -0.85779 | -0.9352 | 1.7827 | -0.18123 | -2.3631 | 3.7919 | 11.9444 | 0
3.3496 | -0.37282 | -1.143 | 0.4529 | -0.66878 | -1.5813 | 2.1173 | 10.1753 | 0
3.3991 | -0.16202 | -1.1549 | -0.20877 | -0.83005 | -0.80575 | 1.1264 | 9.0918 | 0
3.4491 | -0.070625 | -1.013 | -0.51789 | -0.853 | -0.44985 | 0.61825 | 8.509 | 0
3.4993 | -0.030601 | -1.0925 | -0.91347 | -0.95785 | -0.13581 | 0.36947 | 8.2479 | 0
3.5492 | -0.013356 | -1.1109 | -1.007 | -0.97051 | -0.0674 | 0.25802 | 8.1418 | 0
3.5997 | -0.0058138 | -1.055 | -0.82939 | -0.90259 | -0.044808 | 0.20866 | 8.0772 | 0
3.6495 | -0.002512 | -1.1184 | -1.0172 | -0.94543 | -0.073044 | 0.18175 | 8.04 | 0
3.6996 | -0.0010935 | -1.1645 | -1.0999 | -1.0462 | -0.018954 | 0.16763 | 8.0268 | 0
3.749 | -0.11882 | -1.1387 | -1.0206 | -1.0147 | -0.0054708 | 0.157 | 8.0046 | -7.3325e-05
3.7989 | -1.4578 | -1.4773 | -2.0441 | -1.5458 | 0.43906 | 0.1498 | 8.1572 | 0.015591
3.849 | -4.1189 | -2.5725 | -3.8941 | -2.6991 | 1.1849 | 0.84573 | 8.9645 | 0.26172
3.8989 | -7.5701 | -3.7803 | -5.702 | -4.0826 | 1.7399 | 2.056 | 10.4383 | 1.1551
3.949 | -11.1912 | -4.9163 | -7.378 | -5.3085 | 2.1482 | 3.6965 | 12.3596 | 2.9994
3.9991 | -14.315 | -5.7322 | -8.4278 | -6.1851 | 2.4298 | 5.6143 | 14.5913 | 5.8927
4.0493 | -16.3747 | -5.477 | -8.2467 | -6.0194 | 2.5444 | 7.7025 | 16.8659 | 9.4283
4.0993 | -17.0092 | -5.4963 | -7.0354 | -5.7982 | 1.6054 | 9.4882 | 18.773 | 12.6377
4.1488 | -14.635 | -4.9782 | -4.5134 | -4.8485 | 0.37623 | 10.4851 | 19.7607 | 0
4.1989 | -6.242 | -1.5483 | 2.0682 | -0.66822 | -2.8963 | 8.9518 | 17.7849 | 0
4.2492 | -2.7255 | -0.35502 | 2.9701 | 0.55657 | -2.8227 | 6.5455 | 15.0101 | 0
4.2991 | -1.1835 | -0.59539 | 2.0895 | 0.19284 | -2.3472 | 4.4225 | 12.7469 | 0
4.3488 | -0.51542 | -1.1551 | 0.95031 | -0.48412 | -1.93 | 2.5647 | 10.8107 | 0
4.3989 | -0.2226 | -1.096 | 0.099186 | -0.7363 | -1.1159 | 1.313 | 9.4251 | 0
4.4491 | -0.096885 | -1.0794 | -0.55228 | -0.8626 | -0.56503 | 0.65483 | 8.7091 | 0
4.499 | -0.042615 | -1.0754 | -0.80553 | -0.92152 | -0.27377 | 0.33479 | 8.369 | 0
4.5491 | -0.018389 | -1.0449 | -0.81557 | -0.89683 | -0.11153 | 0.1829 | 8.1843 | 0
4.5991 | -0.008007 | -1.0559 | -0.89259 | -0.88635 | -0.064283 | 0.13292 | 8.1171 | 0
4.6489 | -0.0035066 | -1.1226 | -1.0067 | -0.96195 | -0.013851 | 0.099853 | 8.0785 | 0
4.6992 | -0.0015221 | -1.1118 | -0.98826 | -0.9899 | -0.026439 | 0.081747 | 8.0475 | 0
4.7486 | -0.0041328 | -1.0961 | -0.98138 | -0.91415 | -0.029076 | 0.056426 | 8.0135 | 0
4.7987 | -0.7575 | -1.2692 | -1.5393 | -1.2279 | 0.23117 | 0.036043 | 8.057 | 0.0024838
4.8485 | -2.9348 | -2.0688 | -2.965 | -2.1206 | 0.92581 | 0.49146 | 8.5829 | 0.11524
4.8986 | -6.1287 | -3.2476 | -4.8122 | -3.4611 | 1.472 | 1.507 | 9.7983 | 0.69538
4.9485 | -9.7644 | -4.5012 | -6.8687 | -4.931 | 2.0603 | 2.9848 | 11.5863 | 2.1588
4.9987 | -13.173 | -5.5128 | -8.1472 | -5.9724 | 2.3758 | 4.8115 | 13.7143 | 4.6503
5.0487 | -15.7122 | -5.4951 | -8.266 | -6.0653 | 2.5375 | 6.8419 | 15.9778 | 7.9699
5.0985 | -16.9355 | -5.527 | -7.5661 | -5.9016 | 2.0444 | 8.8601 | 18.1428 | 11.5396
5.1484 | -16.9996 | -5.4835 | -6.4514 | -5.5645 | 1.1161 | 10.1343 | 19.5307 | 13.8989
5.1986 | -8.8128 | -2.6565 | 0.59723 | -2.0747 | -2.4382 | 9.843 | 18.8833 | 0
5.2489 | -3.8437 | -0.59795 | 2.8955 | 0.29314 | -2.9146 | 7.4703 | 16.1227 | 0
5.2985 | -1.6708 | -0.3984 | 2.4225 | 0.41801 | -2.5034 | 5.2171 | 13.639 | 0
5.3487 | -0.72614 | -1.0831 | 1.4891 | -0.33282 | -2.2559 | 3.2454 | 11.5789 | 0
5.3985 | -0.31558 | -1.0417 | 0.41614 | -0.57329 | -1.4572 | 1.7067 | 9.9213 | 0
5.4486 | -0.13658 | -1.1162 | -0.38381 | -0.85083 | -0.73233 | 0.82008 | 8.977 | 0
5.4982 | -0.059607 | -1.0575 | -0.60863 | -0.83122 | -0.33678 | 0.39247 | 8.4852 | 0
5.5483 | -0.025822 | -1.0016 | -0.7242 | -0.79695 | -0.20188 | 0.18701 | 8.241 | 0
5.5986 | -0.011303 | -1.0641 | -0.92947 | -0.93363 | -0.025075 | 0.10656 | 8.1558 | 0
5.6482 | -0.0048939 | -1.0686 | -0.98631 | -0.97826 | 0.015747 | 0.079012 | 8.1138 | 0
5.6986 | -0.0021251 | -1.0657 | -0.92505 | -0.92856 | -0.046143 | 0.055354 | 8.0595 | 0
5.7482 | -0.00092792 | -1.0805 | -1.0165 | -0.94401 | -0.077862 | 0.017145 | 8.0339 | 0
5.7981 | -0.25991 | -1.1755 | -1.1282 | -1.0243 | 0.072178 | 0.0098963 | 8.0333 | 0.00023892
5.8481 | -1.9021 | -1.6333 | -2.238 | -1.6265 | 0.6346 | 0.23284 | 8.2718 | 0.032336
5.8984 | -4.7565 | -2.7253 | -4.1118 | -2.8531 | 1.2638 | 1.0576 | 9.2387 | 0.37738
5.948 | -8.3023 | -4.0382 | -6.1321 | -4.362 | 1.8852 | 2.3687 | 10.8504 | 1.4682
5.9984 | -11.857 | -5.0836 | -7.5579 | -5.5236 | 2.2167 | 4.0784 | 12.8231 | 3.5058
6.0479 | -14.825 | -5.6314 | -8.3592 | -6.1925 | 2.4511 | 6.0325 | 15.0612 | 6.5422
6.098 | -16.6175 | -5.5228 | -8.1228 | -6.0141 | 2.4686 | 8.1382 | 17.3375 | 10.1643
6.148 | -17.0053 | -5.5123 | -6.8257 | -5.7326 | 1.4858 | 9.789 | 19.0905 | 13.1305
6.1979 | -12.6308 | -4.167 | -2.5458 | -3.9505 | -0.73456 | 10.4825 | 19.6578 | 0
6.2479 | -5.3652 | -1.0776 | 2.4843 | -0.2232 | -2.9388 | 8.531 | 17.2798 | 0
6.2981 | -2.3592 | -0.35446 | 2.7897 | 0.52723 | -2.6961 | 6.169 | 14.5984 | 0
6.3483 | -1.0188 | -0.73128 | 2.0459 | 0.025985 | -2.3806 | 4.0841 | 12.3832 | 0
6.3978 | -0.44638 | -1.0771 | 0.72236 | -0.50806 | -1.7758 | 2.2928 | 10.5047 | 0
6.4481 | -0.19339 | -1.1388 | -0.17918 | -0.80015 | -0.93868 | 1.1775 | 9.3077 | 0
6.4977 | -0.083552 | -1.0153 | -0.41161 | -0.83062 | -0.50772 | 0.60155 | 8.6446 | 0
6.5478 | -0.036746 | -1.0527 | -0.79085 | -0.87343 | -0.27653 | 0.32899 | 8.3508 | 0
6.598 | -0.015972 | -1.0583 | -0.92403 | -0.91324 | -0.066549 | 0.20296 | 8.2117 | 0
6.6475 | -0.0069262 | -1.0475 | -0.87647 | -0.90585 | -0.027437 | 0.14742 | 8.138 | 0
6.6977 | -0.0030038 | -1.021 | -0.85723 | -0.90303 | -0.052771 | -0.016116 | 8.0943 | 0
6.7477 | -0.0012946 | -1.0654 | -1.023 | -0.95052 | -0.039816 | -0.038877 | 8.0771 | 0
6.7977 | -0.037371 | -1.0768 | -0.95496 | -0.91823 | 0.016496 | -0.0064388 | 8.0544 | -3.4287e-05
6.8478 | -1.0876 | -1.3245 | -1.6735 | -1.257 | 0.26031 | 0.071402 | 8.1324 | 0.0060037
6.8977 | -3.5211 | -2.2904 | -3.4498 | -2.3472 | 1.0866 | 0.63914 | 8.8162 | 0.18042
6.9478 | -6.8428 | -3.4761 | -5.2366 | -3.7301 | 1.6269 | 1.7747 | 10.1778 | 0.92441
6.9978 | -10.4869 | -4.6719 | -6.9478 | -5.0553 | 2.0805 | 3.3273 | 12.014 | 2.5635
7.0479 | -13.7721 | -5.6109 | -8.2585 | -6.0729 | 2.4102 | 5.1785 | 14.1942 | 5.2605
7.0975 | -16.0732 | -5.4935 | -8.3646 | -6.091 | 2.6172 | 7.226 | 16.4642 | 8.6978
7.1474 | -16.9959 | -5.5098 | -7.2733 | -5.9189 | 1.8803 | 9.1577 | 18.5114 | 12.1146
7.1976 | -16.5194 | -5.3951 | -6.1352 | -5.3921 | 0.90606 | 10.2872 | 19.7233 | 0
7.2477 | -7.5466 | -2.0392 | 1.4504 | -1.1717 | -2.7403 | 9.4132 | 18.4184 | 0
7.2975 | -3.2425 | -0.44717 | 3.063 | 0.45824 | -2.8819 | 7.0066 | 15.6313 | 0
7.3474 | -1.4102 | -0.35412 | 2.3968 | 0.43808 | -2.4529 | 4.8058 | 13.2241 | 0
7.3971 | -0.61461 | -1.109 | 1.2125 | -0.40248 | -2.1154 | 2.8393 | 11.2113 | 0
7.4472 | -0.26773 | -1.0762 | 0.23303 | -0.64406 | -1.2145 | 1.4657 | 9.7059 | 0
7.4973 | -0.11655 | -1.0512 | -0.36811 | -0.74281 | -0.65381 | 0.70962 | 8.8548 | 0
7.5474 | -0.05045 | -1.0836 | -0.77432 | -0.85629 | -0.2812 | 0.35265 | 8.4645 | 0
7.5972 | -0.021928 | -1.0397 | -0.79354 | -0.81485 | -0.10462 | 0.18482 | 8.2691 | 0
7.6472 | -0.0095338 | -0.97634 | -0.80715 | -0.81868 | -0.072231 | 0.11916 | 8.1719 | 0
7.6972 | -0.004174 | -1.0383 | -1.0108 | -0.9341 | -0.03399 | 0.089045 | 8.1367 | 0
7.7471 | -0.0018051 | -1.0861 | -1.0153 | -0.93303 | 0.024931 | 0.062205 | 8.097 | 0
7.797 | -0.000741 | -1.0405 | -0.85938 | -0.8862 | -0.040041 | 0.027218 | 8.0685 | 0
7.8469 | -0.49273 | -1.1867 | -1.3486 | -1.0993 | 0.12048 | 0.020691 | 8.0898 | 0.0011317
7.8969 | -2.4222 | -1.8404 | -2.7486 | -1.9075 | 0.78984 | 0.36281 | 8.485 | 0.068734
7.9472 | -5.484 | -2.9794 | -4.4704 | -3.1438 | 1.3763 | 1.2981 | 9.5824 | 0.53003
7.9971 | -9.1099 | -4.2548 | -6.4337 | -4.5536 | 1.9233 | 2.6977 | 11.263 | 1.7988
8.0469 | -12.6014 | -5.3887 | -8.0118 | -5.8273 | 2.3641 | 4.4953 | 13.3744 | 4.1434
8.0969 | -15.3395 | -5.6391 | -8.3587 | -6.2069 | 2.5185 | 6.4936 | 15.6021 | 7.3025
8.147 | -16.8251 | -5.4653 | -7.7252 | -5.9021 | 2.1944 | 8.546 | 17.8044 | 10.8831
8.1969 | -17.0008 | -5.4507 | -6.5805 | -5.6081 | 1.287 | 10.0057 | 19.3714 | 13.5435
8.2473 | -9.4676 | -3.0167 | -0.050861 | -2.4758 | -2.133 | 10.0249 | 19.1095 | 0
8.2968 | -4.183 | -0.67261 | 2.7813 | 0.24496 | -2.9084 | 7.7173 | 16.3713 | 0
8.347 | -1.8074 | -0.32797 | 2.5011 | 0.52687 | -2.564 | 5.4246 | 13.8573 | 0
8.3967 | -0.7877 | -1.0804 | 1.6253 | -0.3227 | -2.2745 | 3.4077 | 11.7639 | 0
8.4467 | -0.34039 | -1.003 | 0.56511 | -0.57121 | -1.4963 | 1.8272 | 10.0502 | 0
8.4968 | -0.14763 | -1.0625 | -0.35219 | -0.78192 | -0.74209 | 0.92505 | 9.0505 | 0
8.5468 | -0.064596 | -1.1095 | -0.72108 | -0.91216 | -0.31333 | 0.4926 | 8.5724 | 0
8.5967 | -0.027973 | -0.96649 | -0.69107 | -0.82248 | -0.18991 | 0.28852 | 8.3239 | 0
8.6467 | -0.012116 | -1.0142 | -0.89041 | -0.90536 | -0.11445 | 0.18678 | 8.216 | 0
8.6967 | -0.0052867 | -1.0408 | -0.88833 | -0.91354 | -0.023496 | 0.15615 | 8.163 | 0
8.7467 | -0.0022915 | -1.041 | -0.88449 | -0.91035 | -0.027941 | 0.13011 | 8.1157 | 0
8.7967 | -0.00099624 | -1.0532 | -0.94255 | -0.92697 | -0.050893 | 0.11454 | 8.0956 | 0
8.8469 | -0.18501 | -1.1722 | -1.13 | -1.0022 | 0.055216 | 0.051425 | 8.0924 | 0.00021232
8.8965 | -1.6832 | -1.4919 | -2.0116 | -1.5202 | 0.55218 | 0.19854 | 8.3017 | 0.02548
8.9466 | -4.4499 | -2.5668 | -3.8905 | -2.7145 | 1.1817 | 0.94889 | 9.1722 | 0.31383
8.9964 | -7.9337 | -3.9135 | -5.9497 | -4.127 | 1.8291 | 2.2161 | 10.7071 | 1.2987
9.0468 | -11.5387 | -5.0727 | -7.4795 | -5.4038 | 2.2392 | 3.8738 | 12.6826 | 3.2692
9.0967 | -14.5936 | -5.6577 | -8.1857 | -6.1326 | 2.3767 | 5.7975 | 14.8912 | 6.2071
9.1466 | -16.5145 | -5.4806 | -8.2402 | -6.0033 | 2.5229 | 7.8839 | 17.1455 | 9.7597
9.1968 | -17.008 | -5.5088 | -7.0014 | -5.7748 | 1.6173 | 9.616 | 19.0048 | 12.8986
9.2466 | -13.6098 | -4.4976 | -3.4104 | -4.2942 | -0.17399 | 10.4718 | 19.7798 | 0
9.2964 | -5.7629 | -1.2226 | 2.4015 | -0.33323 | -2.9714 | 8.7085 | 17.5641 | 0
9.3464 | -2.5332 | -0.40006 | 2.7581 | 0.45208 | -2.7501 | 6.3268 | 14.8618 | 0
9.3963 | -1.1009 | -0.68011 | 2.1151 | 0.16168 | -2.413 | 4.207 | 12.5981 | 0
9.4463 | -0.47727 | -1.0014 | 0.90356 | -0.45223 | -1.8181 | 2.369 | 10.6746 | 0
9.4964 | -0.20511 | -1.1204 | -0.12339 | -0.78358 | -0.98422 | 1.2104 | 9.4248 | 0
9.5466 | -0.09016 | -0.98663 | -0.3912 | -0.73999 | -0.49611 | 0.60837 | 8.7327 | 0
9.5966 | -0.039294 | -0.99291 | -0.71948 | -0.8089 | -0.25687 | 0.31476 | 8.4083 | 0
9.6462 | -0.017077 | -1.0055 | -0.86634 | -0.89151 | -0.14008 | 0.17381 | 8.2778 | 0
9.6963 | -0.0074229 | -0.99849 | -0.84331 | -0.87497 | 0.0030704 | 0.11789 | 8.1887 | 0
9.7463 | -0.0032232 | -1 | -0.8316 | -0.84423 | -0.080709 | 0.089318 | 8.1394 | 0
9.7963 | -0.001402 | -1.0256 | -0.94894 | -0.8798 | 0.017047 | 0.057473 | 8.1142 | 0
9.8462 | -0.015309 | -1.0329 | -0.99517 | -0.95296 | 0.04425 | 0.052162 | 8.0957 | -6.2654e-06
9.8961 | -0.90762 | -1.2281 | -1.4568 | -1.1147 | 0.23377 | 0.04499 | 8.1518 | 0.0038701
9.9464 | -3.1992 | -2.1086 | -3.1738 | -2.1764 | 0.96655 | 0.5562 | 8.7332 | 0.13591
9.9962 | -6.5191 | -3.4187 | -5.1334 | -3.6253 | 1.6206 | 1.6281 | 10.0505 | 0.80615
10.0464 | -10.1041 | -4.5535 | -6.7525 | -4.9125 | 2.04 | 3.155 | 11.8613 | 2.3534
10.096 | -13.4602 | -5.4767 | -8.1381 | -5.9668 | 2.3159 | 4.9788 | 13.9989 | 4.9232
10.1463 | -15.8913 | -5.5696 | -8.4051 | -6.0656 | 2.6051 | 7.0049 | 16.2648 | 8.2953
10.1959 | -16.9694 | -5.4826 | -7.3752 | -5.8413 | 1.9794 | 8.9868 | 18.3635 | 11.7775
10.2462 | -16.9079 | -5.329 | -6.2217 | -5.4808 | 0.9803 | 10.1936 | 19.6639 | 13.9876
10.2962 | -8.1539 | -2.2829 | 1.0349 | -1.4892 | -2.6383 | 9.5911 | 18.7003 | 0
10.3463 | -3.5595 | -0.54205 | 2.9552 | 0.3739 | -2.8528 | 7.2033 | 15.9236 | 0
10.3958 | -1.5439 | -0.27636 | 2.6291 | 0.49651 | -2.5405 | 4.9701 | 13.4687 | 0
10.4461 | -0.67411 | -1.0705 | 1.2872 | -0.37334 | -2.1947 | 2.9806 | 11.4225 | 0
10.4958 | -0.29317 | -1.0531 | 0.3026 | -0.61432 | -1.3118 | 1.5156 | 9.8526 | 0
10.5461 | -0.12684 | -0.98897 | -0.19683 | -0.69874 | -0.7049 | 0.72388 | 8.9593 | 0
10.5961 | -0.054783 | -1.0281 | -0.72581 | -0.80848 | -0.29806 | 0.31895 | 8.5355 | 0
10.6457 | -0.024133 | -0.98584 | -0.78792 | -0.83205 | -0.095546 | 0.15536 | 8.3498 | 0
10.6958 | -0.010424 | -0.97432 | -0.78302 | -0.77949 | -0.077022 | 0.088163 | 8.2328 | 0
10.7456 | -0.0045726 | -0.95774 | -0.92871 | -0.91088 | -0.065691 | 0.040143 | 8.1848 | 0
10.7959 | -0.0019898 | -1.0262 | -0.93382 | -0.89054 | 0.015485 | 0.0027623 | 8.174 | 0
10.8456 | -0.00086176 | -0.96077 | -0.82228 | -0.84104 | -0.044804 | 0.00057604 | 8.1201 | 0
10.8955 | -0.36594 | -1.0651 | -1.0724 | -0.94458 | 0.020947 | -0.0060823 | 8.1197 | -2.7739e-06
10.9455 | -2.1641 | -1.7188 | -2.5792 | -1.7854 | 0.80541 | 0.31255 | 8.4459 | 0.050771
10.9957 | -5.0943 | -2.8112 | -4.2103 | -2.9857 | 1.3127 | 1.1931 | 9.4878 | 0.45398
11.0458 | -8.6725 | -4.0468 | -6.1052 | -4.3133 | 1.8712 | 2.5394 | 11.0947 | 1.5932
11.0956 | -12.224 | -5.2044 | -7.8082 | -5.6348 | 2.3594 | 4.2806 | 13.1524 | 3.7948
11.1454 | -15.0623 | -5.6994 | -8.3798 | -6.1988 | 2.4543 | 6.2417 | 15.3827 | 6.8889
11.1953 | -16.7197 | -5.3915 | -7.8302 | -5.9024 | 2.3579 | 8.31 | 17.5959 | 10.4503
11.2454 | -17.0026 | -5.4254 | -6.6678 | -5.6296 | 1.3244 | 9.8707 | 19.2715 | 13.2909
11.2957 | -11.5238 | -3.8011 | -1.5413 | -3.3713 | -1.2393 | 10.3732 | 19.6091 | 0
11.3457 | -4.9582 | -0.82957 | 2.8588 | 0.080123 | -2.9196 | 8.2624 | 17.0473 | 0
11.3952 | -2.1483 | -0.29811 | 2.7728 | 0.54325 | -2.6667 | 5.9102 | 14.4151 | 0
11.4452 | -0.93169 | -0.9474 | 1.8282 | -0.1028 | -2.3758 | 3.8261 | 12.2472 | 0
11.4955 | -0.40693 | -0.99539 | 0.78856 | -0.41346 | -1.6472 | 2.1026 | 10.3966 | 0
11.5453 | -0.17513 | -1.0196 | -0.096686 | -0.68225 | -0.92535 | 1.0599 | 9.2667 | 0
11.5951 | -0.07657 | -1.0093 | -0.55949 | -0.75967 | -0.39355 | 0.53606 | 8.7009 | 0
11.6451 | -0.033235 | -0.94015 | -0.61313 | -0.73513 | -0.16659 | 0.31011 | 8.4202 | 0
11.6952 | -0.01463 | -0.98076 | -0.7624 | -0.83125 | -0.14644 | 0.19603 | 8.2882 | 0
11.7451 | -0.0063713 | -0.99724 | -0.88409 | -0.86831 | 0.0041441 | 0.155 | 8.2422 | 0
11.7956 | -0.0027535 | -1.0018 | -0.82276 | -0.85068 | 0.012134 | 0.14353 | 8.1972 | 0
11.845 | -0.0012038 | -0.97744 | -0.86214 | -0.86722 | -0.050774 | 0.11102 | 8.1479 | 0
11.895 | -0.066258 | -0.99376 | -0.92359 | -0.88809 | -0.020279 | 0.10799 | 8.1435 | 5.6431e-05
11.945 | -1.2512 | -1.3417 | -1.8025 | -1.2807 | 0.43487 | 0.093099 | 8.267 | 0.012837
11.9951 | -3.8028 | -2.2289 | -3.425 | -2.3218 | 1.0586 | 0.73211 | 8.9687 | 0.20495
12.0449 | -7.1404 | -3.5007 | -5.4254 | -3.793 | 1.6828 | 1.8884 | 10.4042 | 1.0199
12.0949 | -10.8097 | -4.7985 | -7.155 | -5.1798 | 2.2028 | 3.4842 | 12.2802 | 2.754
12.145 | -14.0445 | -5.5309 | -8.0631 | -6.0769 | 2.3943 | 5.404 | 14.476 | 5.5386
12.1947 | -16.2333 | -5.4066 | -8.2132 | -5.9553 | 2.5335 | 7.4601 | 16.7126 | 8.9726
12.2448 | -17.004 | -5.5145 | -7.2056 | -5.8195 | 1.8508 | 9.3256 | 18.7217 | 12.3403
12.2947 | -15.8096 | -5.2441 | -5.432 | -5.2412 | 0.85073 | 10.4182 | 19.8468 | 0
12.3451 | -6.7932 | -1.5283 | 2.0827 | -0.68848 | -2.9109 | 9.1934 | 18.1325 | 0
12.3951 | -2.9691 | -0.42393 | 2.8859 | 0.52898 | -2.7735 | 6.81 | 15.3931 | 0
12.4447 | -1.2857 | -0.50053 | 2.3119 | 0.33811 | -2.4362 | 4.6467 | 13.0268 | 0
12.4945 | -0.56282 | -0.98687 | 1.181 | -0.35666 | -2.0164 | 2.7366 | 11.0161 | 0
12.5446 | -0.246 | -1.0462 | 0.06081 | -0.67564 | -1.1343 | 1.439 | 9.6307 | 0
12.5946 | -0.10647 | -0.96147 | -0.30056 | -0.69255 | -0.55425 | 0.75228 | 8.8814 | 0
12.6449 | -0.046237 | -0.91911 | -0.54526 | -0.68918 | -0.30124 | 0.42485 | 8.492 | 0
12.6946 | -0.020117 | -0.93422 | -0.81932 | -0.83023 | -0.098392 | 0.27724 | 8.3342 | 0
12.7444 | -0.0087299 | -0.9375 | -0.86299 | -0.86922 | -0.0064068 | 0.22324 | 8.2708 | 0
12.795 | -0.0037983 | -0.92984 | -0.73274 | -0.8116 | -0.046745 | 0.19089 | 8.2082 | 0
12.8443 | -0.0016383 | -0.96308 | -0.87718 | -0.84948 | -0.083416 | 0.14891 | 8.1683 | 0
12.8945 | -0.0010744 | -0.98605 | -0.90833 | -0.87219 | 0.019385 | 0.13373 | 8.1587 | 0
12.9445 | -0.62779 | -1.0943 | -1.1995 | -0.95383 | 0.17042 | 0.029385 | 8.1852 | 0.0019058
12.9944 | -2.6772 | -1.8365 | -2.8146 | -1.8782 | 0.81555 | 0.43958 | 8.6384 | 0.088061
13.0443 | -5.7996 | -3.1148 | -4.6738 | -3.2786 | 1.5071 | 1.399 | 9.804 | 0.60973
13.0945 | -9.3829 | -4.3198 | -6.3861 | -4.57 | 1.9925 | 2.8218 | 11.5097 | 1.9444
13.1443 | -12.8562 | -5.2781 | -7.7616 | -5.7587 | 2.2583 | 4.618 | 13.5959 | 4.3171
13.1947 | -15.5232 | -5.6868 | -8.4909 | -6.202 | 2.5534 | 6.6106 | 15.8449 | 7.5583
13.2447 | -16.879 | -5.423 | -7.6463 | -5.8618 | 2.2457 | 8.6585 | 18.0296 | 11.1364
13.2946 | -16.9999 | -5.3355 | -6.3319 | -5.5171 | 1.1615 | 10.0661 | 19.5267 | 13.6802
13.3443 | -9.6207 | -2.9776 | -0.11915 | -2.436 | -2.1747 | 10.0509 | 19.2271 | 0
13.3942 | -4.1668 | -0.67233 | 2.9048 | 0.24109 | -2.8965 | 7.743 | 16.5108 | 0
13.4443 | -1.824 | -0.24037 | 2.7812 | 0.60029 | -2.6092 | 5.457 | 13.9518 | 0
13.4941 | -0.79257 | -0.99619 | 1.6006 | -0.20637 | -2.3387 | 3.4187 | 11.8379 | 0
13.5439 | -0.343 | -1.01 | 0.43896 | -0.52745 | -1.44 | 1.8394 | 10.1452 | 0
13.5941 | -0.151 | -0.95781 | -0.087805 | -0.64128 | -0.75899 | 0.93852 | 9.1275 | 0
13.644 | -0.064982 | -0.91811 | -0.51503 | -0.7596 | -0.38158 | 0.4911 | 8.6402 | 0
13.6943 | -0.028161 | -1.0031 | -0.77018 | -0.8176 | -0.10927 | 0.29507 | 8.4254 | 0
13.7441 | -0.012365 | -0.87426 | -0.6921 | -0.71488 | -0.085298 | 0.19991 | 8.301 | 0
13.7939 | -0.0053629 | -0.95921 | -0.73777 | -0.77992 | -0.10824 | 0.15115 | 8.2411 | 0
13.8443 | -0.0023134 | -0.99556 | -0.90245 | -0.86915 | -0.015694 | 0.11198 | 8.2263 | 0
13.8938 | -0.0010224 | -0.9655 | -0.87144 | -0.83528 | 0.022185 | 0.091192 | 8.1869 | 0
13.944 | -0.19509 | -0.97333 | -0.94362 | -0.84372 | 0.04399 | 0.08199 | 8.1579 | -0.00010629
13.9939 | -1.7175 | -1.4812 | -2.097 | -1.4693 | 0.54939 | 0.20467 | 8.4008 | 0.02897
14.0442 | -4.4627 | -2.5292 | -3.8149 | -2.7054 | 1.271 | 0.9721 | 9.3047 | 0.34216
14.0938 | -8.0084 | -3.7376 | -5.7068 | -4.0661 | 1.7509 | 2.2366 | 10.8068 | 1.3134
14.1437 | -11.6004 | -5.0112 | -7.5615 | -5.4469 | 2.2554 | 3.8968 | 12.7931 | 3.3105
14.1937 | -14.6168 | -5.6799 | -8.3344 | -6.1995 | 2.4436 | 5.8241 | 15.0079 | 6.2594
14.2437 | -16.508 | -5.3216 | -7.8913 | -5.8596 | 2.4589 | 7.8833 | 17.2056 | 9.7233
14.2941 | -17.008 | -5.3826 | -6.8102 | -5.6102 | 1.5576 | 9.6095 | 19.0474 | 12.8325
14.3435 | -13.8611 | -4.5974 | -3.5298 | -4.3914 | 0.00037282 | 10.4736 | 19.8747 | 0
14.3936 | -5.9271 | -1.2215 | 2.4258 | -0.3186 | -2.923 | 8.7662 | 17.7099 | 0
14.4436 | -2.5663 | -0.23512 | 2.939 | 0.65961 | -2.7898 | 6.3613 | 14.9733 | 0
14.4936 | -1.1121 | -0.73146 | 2.0346 | 0.066158 | -2.4737 | 4.2143 | 12.7121 | 0
14.544 | -0.48597 | -0.94305 | 1.062 | -0.31677 | -1.8166 | 2.3456 | 10.7632 | 0
14.5939 | -0.21107 | -0.96953 | 0.092634 | -0.62715 | -1.0586 | 1.1744 | 9.4801 | 0
14.6435 | -0.091962 | -0.92459 | -0.46366 | -0.74036 | -0.50535 | 0.57107 | 8.8277 | 0
14.6938 | -0.03989 | -0.94276 | -0.6476 | -0.77411 | -0.17768 | 0.28858 | 8.5057 | 0
14.7435 | -0.01737 | -0.85759 | -0.65351 | -0.73731 | -0.15219 | 0.16783 | 8.3469 | 0
14.7937 | -0.0075708 | -0.90541 | -0.86435 | -0.79215 | -0.044689 | 0.10974 | 8.2835 | 0
14.8432 | -0.0032843 | -0.92681 | -0.82534 | -0.80723 | 0.00027447 | 0.080919 | 8.2552 | 0
14.8937 | -0.0014257 | -0.89676 | -0.77623 | -0.79028 | -0.056024 | 0.057472 | 8.1983 | 0
14.9433 | -0.013903 | -0.95097 | -0.84244 | -0.84118 | 0.001074 | 0.051588 | 8.1943 | 7.6659e-06
14.9933 | -0.91163 | -1.2218 | -1.5293 | -1.1681 | 0.33963 | 0.056167 | 8.2562 | 0.0048271
15.0431 | -3.1915 | -1.9735 | -2.9734 | -2.0676 | 0.94453 | 0.5824 | 8.8402 | 0.13805
15.0934 | -6.4535 | -3.2491 | -4.9397 | -3.4954 | 1.5301 | 1.6223 | 10.1182 | 0.78228
15.1431 | -10.1126 | -4.5257 | -6.8397 | -4.9256 | 2.1058 | 3.1315 | 11.9352 | 2.3348
15.1935 | -13.4721 | -5.4614 | -7.9576 | -5.9412 | 2.3514 | 4.9689 | 14.0696 | 4.9043
15.2432 | -15.9157 | -5.475 | -8.2519 | -6.0276 | 2.4646 | 6.9673 | 16.2816 | 8.1994
15.2932 | -16.9698 | -5.4474 | -7.5535 | -5.8507 | 2.0487 | 8.94 | 18.4056 | 11.7246
15.3435 | -16.9078 | -5.2887 | -6.1952 | -5.4112 | 1.0697 | 10.192 | 19.7313 | 13.9777
15.3932 | -7.9716 | -2.0777 | 1.3173 | -1.3832 | -2.7071 | 9.5541 | 18.6861 | 0
15.443 | -3.4786 | -0.46542 | 2.8649 | 0.43365 | -2.8732 | 7.1696 | 15.9333 | 0
15.4932 | -1.5228 | -0.39097 | 2.4859 | 0.42843 | -2.4816 | 4.9237 | 13.4918 | 0
15.5433 | -0.65806 | -0.92818 | 1.5599 | -0.23572 | -2.2354 | 2.9271 | 11.4137 | 0
15.5933 | -0.28675 | -0.98083 | 0.23124 | -0.58744 | -1.2847 | 1.4797 | 9.864 | 0
15.6431 | -0.12532 | -0.96114 | -0.25187 | -0.71261 | -0.59639 | 0.70274 | 9.0291 | 0
15.693 | -0.054374 | -0.87427 | -0.46448 | -0.63127 | -0.31605 | 0.3364 | 8.5978 | 0
15.743 | -0.023419 | -0.91736 | -0.73865 | -0.7439 | -0.10743 | 0.16229 | 8.412 | 0
15.7929 | -0.010316 | -0.92655 | -0.89342 | -0.81708 | -0.0056449 | 0.093515 | 8.3344 | 0
15.8429 | -0.0044531 | -0.8627 | -0.74724 | -0.72613 | -0.035975 | 0.063849 | 8.2671 | 0
15.8932 | -0.001951 | -0.91837 | -0.79217 | -0.77385 | -0.046576 | 0.022227 | 8.2247 | 0
15.9426 | -0.00079069 | -0.9247 | -0.88571 | -0.84753 | -0.0070412 | -0.0045285 | 8.211 | 0
15.9927 | -0.4691 | -1.0426 | -1.1129 | -0.89404 | 0.11978 | 0.0048949 | 8.2186 | 0.00068405
16.0426 | -2.3568 | -1.6646 | -2.4518 | -1.7026 | 0.70627 | 0.33891 | 8.603 | 0.063554
16.0925 | -5.3717 | -2.8916 | -4.408 | -3.0519 | 1.4428 | 1.2469 | 9.6812 | 0.50904
16.1426 | -8.968 | -4.1347 | -6.2622 | -4.5183 | 1.9503 | 2.6621 | 11.3459 | 1.7461
16.1925 | -12.4911 | -5.214 | -7.6525 | -5.6596 | 2.2305 | 4.4108 | 13.392 | 3.9962
16.2431 | -15.256 | -5.653 | -8.3496 | -6.1573 | 2.4145 | 6.3579 | 15.6695 | 7.2059
16.2925 | -16.7838 | -5.4185 | -7.7681 | -5.8999 | 2.3225 | 8.3883 | 17.8166 | 10.69
16.3428 | -17.0012 | -5.2988 | -6.4198 | -5.5273 | 1.3145 | 9.8976 | 19.4082 | 13.3914
16.3928 | -10.4956 | -3.3303 | -0.62919 | -2.8747 | -1.7838 | 10.1703 | 19.4497 | 0
16.4424 | -4.55 | -0.74717 | 2.7939 | 0.19493 | -2.9022 | 7.9599 | 16.8198 | 0
16.4926 | -1.9645 | -0.18402 | 2.9719 | 0.69506 | -2.6864 | 5.619 | 14.2154 | 0
16.5426 | -0.85754 | -0.95274 | 1.7318 | -0.20393 | -2.4312 | 3.5205 | 12.0548 | 0
16.5924 | -0.37316 | -1.0267 | 0.5238 | -0.46394 | -1.5016 | 1.858 | 10.3085 | 0
16.6423 | -0.16331 | -0.95274 | -0.11567 | -0.64756 | -0.77514 | 0.92388 | 9.2482 | 0
16.6924 | -0.070068 | -0.85516 | -0.38216 | -0.63628 | -0.44578 | 0.42655 | 8.7127 | 0
16.7425 | -0.030317 | -0.92491 | -0.77652 | -0.75797 | -0.12385 | 0.20407 | 8.4841 | 0
16.7925 | -0.013302 | -0.88137 | -0.70491 | -0.73858 | -0.035103 | 0.082399 | 8.3613 | 0
16.8426 | -0.0058166 | -0.87455 | -0.67274 | -0.76073 | -0.083592 | 0.043837 | 8.2982 | 0
16.8922 | -0.0025214 | -0.91223 | -0.86048 | -0.78949 | -0.032395 | -0.0055843 | 8.2686 | 0
16.9423 | -0.0010984 | -0.93923 | -0.83316 | -0.79101 | 0.0029367 | -0.019078 | 8.2383 | 0
16.9922 | -0.13074 | -0.92612 | -0.82101 | -0.83758 | -0.024713 | -0.034064 | 8.212 | -0.00017596
17.0424 | -1.5119 | -1.3745 | -1.9442 | -1.329 | 0.49642 | 0.14894 | 8.4017 | 0.019955
17.0921 | -4.1796 | -2.4524 | -3.7032 | -2.5271 | 1.218 | 0.85895 | 9.23 | 0.27807
17.1422 | -7.6301 | -3.568 | -5.4378 | -3.9155 | 1.7429 | 2.0962 | 10.6905 | 1.1726
17.1922 | -11.1889 | -4.8098 | -7.2506 | -5.2159 | 2.1118 | 3.7208 | 12.6119 | 3.0283
17.242 | -14.3762 | -5.6481 | -8.3039 | -6.1451 | 2.4753 | 5.6259 | 14.8362 | 5.9296
17.292 | -16.4 | -5.3884 | -8.0153 | -5.9 | 2.4828 | 7.6586 | 17.0332 | 9.3561
17.3418 | -17.0093 | -5.3498 | -6.9269 | -5.6745 | 1.6397 | 9.4499 | 18.9457 | 12.5756
17.392 | -13.8677 | -4.6199 | -3.5748 | -4.3374 | 0.037384 | 10.3645 | 19.8481 | 0
17.4421 | -5.8505 | -1.1872 | 2.4727 | -0.27453 | -2.9212 | 8.658 | 17.684 | 0
17.4921 | -2.5345 | -0.19545 | 3.0581 | 0.69003 | -2.7892 | 6.2507 | 14.9474 | 0
17.5419 | -1.1067 | -0.71016 | 2.0578 | 0.083866 | -2.4868 | 4.1216 | 12.691 | 0
17.5919 | -0.48071 | -0.95582 | 1.0034 | -0.34289 | -1.8039 | 2.2698 | 10.7619 | 0
17.6421 | -0.20981 | -0.89014 | 0.187 | -0.5504 | -1.0612 | 1.1163 | 9.5004 | 0
17.6921 | -0.090805 | -0.89173 | -0.46187 | -0.70732 | -0.47009 | 0.51735 | 8.8592 | 0
17.7418 | -0.039598 | -0.90141 | -0.62529 | -0.75991 | -0.18974 | 0.24674 | 8.5574 | 0
17.7921 | -0.017368 | -0.84528 | -0.60582 | -0.71681 | -0.12258 | 0.12357 | 8.4046 | 0
17.8417 | -0.007518 | -0.87445 | -0.79243 | -0.7227 | -0.097612 | 0.039422 | 8.3424 | 0
17.8917 | -0.0032639 | -0.92262 | -0.79268 | -0.74995 | 0.015397 | 0.0054153 | 8.3126 | 0
17.9417 | -0.0014128 | -0.83221 | -0.72005 | -0.73721 | 0.0069429 | -0.019587 | 8.2508 | 0
17.992 | -0.015544 | -0.87271 | -0.76156 | -0.73475 | -0.0045694 | -0.022485 | 8.2382 | 2.102e-06
18.0418 | -0.92922 | -1.1815 | -1.496 | -1.1017 | 0.33477 | 0.045574 | 8.316 | 0.006076
18.0917 | -3.2286 | -2.0141 | -2.9791 | -2.1248 | 0.9927 | 0.59367 | 8.8795 | 0.13826
18.1415 | -6.484 | -3.1918 | -4.8333 | -3.4364 | 1.5077 | 1.659 | 10.1712 | 0.79323
18.1917 | -10.154 | -4.5249 | -6.8235 | -4.8537 | 2.0951 | 3.1763 | 11.9822 | 2.344
18.2416 | -13.4892 | -5.4504 | -7.9259 | -5.9129 | 2.3711 | 5.0141 | 14.1351 | 4.9427
18.2917 | -15.9015 | -5.4544 | -8.1379 | -5.987 | 2.4389 | 7.0148 | 16.3327 | 8.2183
18.3416 | -16.9733 | -5.3635 | -7.4325 | -5.7625 | 2.0371 | 8.9779 | 18.4328 | 11.7058
18.3917 | -16.5353 | -5.3338 | -6.1316 | -5.3771 | 1.1108 | 10.2328 | 19.7664 | 0
18.4414 | -7.4735 | -1.8347 | 1.7424 | -1.0223 | -2.793 | 9.3907 | 18.4612 | 0
18.4917 | -3.2575 | -0.3354 | 2.9599 | 0.59562 | -2.8717 | 7 | 15.7259 | 0
18.5413 | -1.408 | -0.46459 | 2.3784 | 0.38732 | -2.5055 | 4.7806 | 13.3389 | 0
18.5915 | -0.6138 | -0.89324 | 1.4344 | -0.21191 | -2.0796 | 2.8016 | 11.2668 | 0
18.6413 | -0.26908 | -0.91289 | 0.30698 | -0.52484 | -1.2668 | 1.4348 | 9.8056 | 0
18.6914 | -0.11608 | -0.95715 | -0.42802 | -0.68467 | -0.52719 | 0.7128 | 9.0296 | 0
18.7413 | -0.050245 | -0.82536 | -0.46732 | -0.62018 | -0.30273 | 0.38513 | 8.6377 | 0
18.7913 | -0.021916 | -0.85738 | -0.64819 | -0.72466 | -0.13122 | 0.21876 | 8.4498 | 0
18.8416 | -0.0094856 | -0.90686 | -0.7783 | -0.76917 | -0.024301 | 0.15855 | 8.388 | 0
18.8911 | -0.0041417 | -0.84632 | -0.73372 | -0.69616 | -0.034916 | 0.13322 | 8.3169 | 0
18.9411 | -0.0018074 | -0.8289 | -0.6871 | -0.71177 | -0.094112 | 0.10998 | 8.2698 | 0
18.9911 | -0.0007379 | -0.88149 | -0.81994 | -0.77129 | -0.013878 | 0.082337 | 8.2599 | 0
19.041 | -0.47421 | -0.98606 | -1.0237 | -0.88904 | 0.13009 | 0.030925 | 8.2719 | 0.00091123
19.0911 | -2.3596 | -1.6458 | -2.3867 | -1.646 | 0.75758 | 0.37284 | 8.6457 | 0.063556
19.1414 | -5.4348 | -2.8613 | -4.3632 | -2.9781 | 1.4529 | 1.2783 | 9.7449 | 0.51919
19.1913 | -9.0347 | -4.1449 | -6.2572 | -4.4243 | 1.9016 | 2.6616 | 11.4124 | 1.7654
19.2409 | -12.5381 | -5.1997 | -7.5893 | -5.6032 | 2.2777 | 4.4125 | 13.4607 | 4.0238
19.291 | -15.2527 | -5.6165 | -8.2743 | -6.1468 | 2.3594 | 6.3567 | 15.6704 | 7.139
19.3409 | -16.7988 | -5.4244 | -7.7806 | -5.8897 | 2.338 | 8.3931 | 17.8619 | 10.6934
19.3909 | -17.001 | -5.2775 | -6.383 | -5.447 | 1.2376 | 9.8851 | 19.4511 | 13.391
19.4408 | -10.522 | -3.2601 | -0.58359 | -2.7547 | -1.8183 | 10.1387 | 19.477 | 0
19.4907 | -4.4672 | -0.6456 | 2.877 | 0.25642 | -2.9354 | 7.8865 | 16.8337 | 0
19.5412 | -1.9573 | -0.22427 | 2.9651 | 0.67031 | -2.6285 | 5.558 | 14.2472 | 0
19.5908 | -0.85425 | -0.86051 | 1.8579 | -0.12178 | -2.4352 | 3.4491 | 12.051 | 0
19.6407 | -0.37031 | -0.92959 | 0.63574 | -0.41727 | -1.5387 | 1.8006 | 10.3264 | 0
19.691 | -0.1612 | -0.9048 | -0.069737 | -0.60622 | -0.78547 | 0.85232 | 9.2766 | 0
19.7406 | -0.069786 | -0.82257 | -0.36948 | -0.62643 | -0.42045 | 0.36629 | 8.7461 | 0
19.7906 | -0.030617 | -0.84971 | -0.66669 | -0.73073 | -0.15359 | 0.16962 | 8.5311 | 0
19.8407 | -0.0133 | -0.82923 | -0.67907 | -0.73055 | -0.039489 | 0.088172 | 8.4281 | 0
19.8905 | -0.0057297 | -0.7951 | -0.60826 | -0.66636 | -0.063553 | 0.04493 | 8.346 | 0
19.9406 | -0.0025123 | -0.85996 | -0.74957 | -0.71239 | -0.05257 | -0.001067 | 8.3105 | 0
19.9909 | -0.0010911 | -0.89927 | -0.81907 | -0.7696 | 0.030952 | -0.001542 | 8.2952 | 0
20.0404 | -0.11882 | -0.87015 | -0.73255 | -0.71031 | -0.0024425 | -0.0045943 | 8.2646 | -0.00019123
20.0906 | -1.4801 | -1.2841 | -1.8691 | -1.2875 | 0.44557 | 0.15585 | 8.4339 | 0.017185
20.1404 | -4.1162 | -2.3547 | -3.6046 | -2.4709 | 1.1919 | 0.83593 | 9.246 | 0.26242
20.1905 | -7.5735 | -3.5804 | -5.4228 | -3.8509 | 1.7077 | 2.0597 | 10.7153 | 1.1586
20.2407 | -11.2122 | -4.7396 | -7.1361 | -5.1779 | 2.1531 | 3.6724 | 12.6216 | 2.9964
20.2905 | -14.2729 | -5.5807 | -8.1734 | -6.0434 | 2.3258 | 5.5632 | 14.8202 | 5.8502
20.3403 | -16.3783 | -5.3727 | -8.0222 | -5.9518 | 2.5025 | 7.5758 | 17.0107 | 9.2576
20.3905 | -17.0093 | -5.278 | -6.8157 | -5.575 | 1.6295 | 9.3898 | 18.9412 | 12.5069
20.4404 | -13.7709 | -4.4839 | -3.6389 | -4.303 | -0.058503 | 10.3048 | 19.8437 | 0
20.4903 | -5.8658 | -1.2004 | 2.3374 | -0.33555 | -2.8636 | 8.6116 | 17.6985 | 0
20.5405 | -2.5399 | -0.14669 | 3.1573 | 0.74523 | -2.8518 | 6.2203 | 14.9675 | 0
20.5902 | -1.1016 | -0.73493 | 2.0646 | 0.10603 | -2.5299 | 4.0535 | 12.7078 | 0
20.6405 | -0.47848 | -0.97198 | 1.0097 | -0.31096 | -1.7554 | 2.2053 | 10.7767 | 0
20.6905 | -0.20891 | -0.82572 | 0.18836 | -0.45845 | -0.99898 | 1.082 | 9.5177 | 0
20.7401 | -0.090402 | -0.83565 | -0.41466 | -0.60438 | -0.52259 | 0.48648 | 8.8831 | 0
20.7904 | -0.03946 | -0.87314 | -0.61494 | -0.67763 | -0.18756 | 0.21878 | 8.6078 | 0
20.8401 | -0.017271 | -0.81434 | -0.54031 | -0.69919 | -0.106 | 0.099984 | 8.4471 | 0
20.89 | -0.0074108 | -0.79094 | -0.69836 | -0.70546 | -0.069218 | 0.041606 | 8.3591 | 0
20.9403 | -0.003236 | -0.84276 | -0.83822 | -0.73573 | -0.019376 | 0.0053337 | 8.3261 | 0
20.9899 | -0.0014015 | -0.83759 | -0.6811 | -0.72506 | 0.0046668 | -0.0019547 | 8.2823 | 0
21.04 | -0.0139 | -0.83279 | -0.74903 | -0.7166 | -0.04555 | -0.028431 | 8.2748 | -3.3676e-06
21.0904 | -0.91184 | -1.105 | -1.4948 | -1.0413 | 0.28128 | 0.042074 | 8.3497 | 0.0056198
21.14 | -3.1995 | -1.9316 | -2.9473 | -2.0521 | 0.98954 | 0.56259 | 8.9383 | 0.14232
21.1903 | -6.4392 | -3.1449 | -4.7498 | -3.4171 | 1.551 | 1.613 | 10.2058 | 0.7793
21.2398 | -10.0671 | -4.454 | -6.8116 | -4.8538 | 2.0596 | 3.0895 | 12.0065 | 2.3106
21.2897 | -13.4102 | -5.4466 | -7.9908 | -5.8767 | 2.3698 | 4.9283 | 14.1415 | 4.8724
21.3399 | -15.8731 | -5.4961 | -8.0989 | -6.0487 | 2.409 | 6.9018 | 16.342 | 8.1449
21.3898 | -16.9664 | -5.3315 | -7.3414 | -5.7423 | 2.0442 | 8.8478 | 18.4294 | 11.6069
21.4398 | -16.9255 | -5.2857 | -6.2223 | -5.3405 | 1.0734 | 10.1014 | 19.782 | 13.9061
21.4901 | -8.2318 | -2.1366 | 1.3746 | -1.3792 | -2.6403 | 9.5592 | 18.826 | 0
21.5397 | -3.5836 | -0.37429 | 3.131 | 0.55792 | -2.9338 | 7.1682 | 16.0812 | 0
21.5897 | -1.5631 | -0.32774 | 2.5498 | 0.51382 | -2.5388 | 4.9051 | 13.6157 | 0
21.6396 | -0.67893 | -0.88268 | 1.603 | -0.14872 | -2.1782 | 2.8854 | 11.5109 | 0
21.69 | -0.29312 | -0.83846 | 0.50737 | -0.4154 | -1.3146 | 1.4374 | 9.959 | 0
21.7399 | -0.12793 | -0.90919 | -0.29573 | -0.68777 | -0.58405 | 0.65247 | 9.1198 | 0
21.7895 | -0.055778 | -0.78338 | -0.42781 | -0.58533 | -0.25363 | 0.28638 | 8.6917 | 0
21.8399 | -0.024232 | -0.78263 | -0.50459 | -0.57801 | -0.21549 | 0.11222 | 8.4943 | 0
21.8898 | -0.010536 | -0.83669 | -0.72503 | -0.68171 | -0.04805 | 0.024866 | 8.4241 | 0
21.9395 | -0.0045771 | -0.85299 | -0.72985 | -0.68242 | -0.020829 | -0.016084 | 8.3896 | 0
21.9896 | -0.0019892 | -0.83812 | -0.64996 | -0.6746 | -0.054365 | -0.049423 | 8.3273 | 0
22.0394 | -0.00086199 | -0.83438 | -0.73316 | -0.72184 | -0.037957 | -0.07418 | 8.3008 | 0
22.0893 | -0.36596 | -0.96274 | -0.9928 | -0.8324 | 0.11323 | -0.028901 | 8.3191 | 0.00084735
22.1393 | -2.1467 | -1.471 | -2.152 | -1.4928 | 0.65081 | 0.27585 | 8.6334 | 0.047909
22.1892 | -5.0788 | -2.6351 | -4.1159 | -2.8277 | 1.3083 | 1.1288 | 9.6417 | 0.43606
22.2393 | -8.648 | -3.9592 | -6.089 | -4.2203 | 1.8901 | 2.4501 | 11.2729 | 1.5952
22.2893 | -12.1771 | -5.0587 | -7.4334 | -5.4682 | 2.2378 | 4.1827 | 13.2952 | 3.7551
22.3393 | -15.0521 | -5.5887 | -8.2285 | -6.0877 | 2.3457 | 6.0937 | 15.4889 | 6.7902
22.3896 | -16.7284 | -5.3903 | -7.9351 | -5.9035 | 2.4333 | 8.137 | 17.6795 | 10.3157
22.4394 | -17.0027 | -5.3033 | -6.5036 | -5.5405 | 1.4178 | 9.7466 | 19.3661 | 13.1753
22.4895 | -11.3344 | -3.5122 | -1.2269 | -3.114 | -1.3944 | 10.2193 | 19.6619 | 0
22.5395 | -4.8908 | -0.75507 | 2.7997 | 0.15212 | -2.9046 | 8.0805 | 17.115 | 0
22.5891 | -2.1167 | -0.24795 | 2.9732 | 0.68667 | -2.6786 | 5.7325 | 14.481 | 0
22.6391 | -0.91763 | -0.85806 | 1.9406 | -0.076288 | -2.4453 | 3.6024 | 12.259 | 0
22.689 | -0.40158 | -0.89833 | 0.68679 | -0.37511 | -1.5746 | 1.9175 | 10.4619 | 0
22.7393 | -0.17461 | -0.86468 | -0.057768 | -0.58144 | -0.82795 | 0.92188 | 9.3835 | 0
22.789 | -0.07531 | -0.7779 | -0.28487 | -0.57786 | -0.42979 | 0.43348 | 8.824 | 0
22.839 | -0.033108 | -0.79709 | -0.60991 | -0.6789 | -0.21591 | 0.20725 | 8.5835 | 0
22.8889 | -0.014311 | -0.80673 | -0.69338 | -0.68028 | -0.0069588 | 0.1154 | 8.47 | 0
22.9388 | -0.0062387 | -0.75752 | -0.60965 | -0.60874 | -0.055304 | 0.060006 | 8.3947 | 0
22.9889 | -0.0026872 | -0.82751 | -0.69735 | -0.71272 | -0.078281 | 0.018973 | 8.3619 | 0
23.0388 | -0.0011823 | -0.87774 | -0.75112 | -0.75752 | -0.034599 | -0.0099968 | 8.3465 | 0
23.0891 | -0.11429 | -0.80633 | -0.75498 | -0.70559 | -0.0007723 | -0.034895 | 8.3186 | -0.00015585
23.1391 | -1.4522 | -1.1939 | -1.7297 | -1.1909 | 0.46414 | 0.16927 | 8.4736 | 0.015398
23.1888 | -4.0805 | -2.3245 | -3.5396 | -2.4248 | 1.1767 | 0.84951 | 9.2849 | 0.26
23.2387 | -7.5007 | -3.5521 | -5.3491 | -3.8379 | 1.7131 | 2.0405 | 10.7418 | 1.137
23.2889 | -11.1782 | -4.7292 | -7.0422 | -5.0597 | 2.0811 | 3.6385 | 12.6246 | 2.9429
23.339 | -14.2749 | -5.5825 | -8.1768 | -6.05 | 2.3763 | 5.4919 | 14.8188 | 5.7816
23.3886 | -16.3452 | -5.3858 | -8.072 | -5.9118 | 2.4774 | 7.494 | 17.0063 | 9.1748
23.4389 | -17.0095 | -5.2517 | -6.8114 | -5.553 | 1.7144 | 9.3052 | 18.9402 | 12.4278
23.4889 | -14.8227 | -4.8046 | -4.3765 | -4.6429 | 0.40309 | 10.3042 | 19.9586 | 0
23.5385 | -6.2974 | -1.3463 | 2.2898 | -0.41925 | -2.8731 | 8.8123 | 18.0066 | 0
23.5889 | -2.756 | -0.22121 | 3.1532 | 0.68888 | -2.8212 | 6.4216 | 15.276 | 0
23.6385 | -1.1967 | -0.59151 | 2.3148 | 0.2651 | -2.5311 | 4.223 | 12.9457 | 0
23.6885 | -0.51865 | -0.92825 | 1.053 | -0.31945 | -1.88 | 2.3322 | 10.9703 | 0
23.7385 | -0.22853 | -0.85952 | 0.29202 | -0.46746 | -1.0196 | 1.1277 | 9.6523 | 0
23.7882 | -0.09825 | -0.8015 | -0.20256 | -0.54414 | -0.50383 | 0.51071 | 8.9601 | 0
23.8386 | -0.042512 | -0.80494 | -0.60915 | -0.67812 | -0.21404 | 0.2234 | 8.6584 | 0
23.8883 | -0.018642 | -0.80185 | -0.58701 | -0.63244 | -0.074376 | 0.093746 | 8.5157 | 0
23.9386 | -0.0080712 | -0.75121 | -0.63297 | -0.63085 | -0.087658 | 0.034576 | 8.4307 | 0
23.9883 | -0.0034948 | -0.81471 | -0.66654 | -0.68429 | -0.041111 | -0.0030093 | 8.402 | 0
24.0385 | -0.0015239 | -0.79534 | -0.6646 | -0.71274 | 0.030504 | -0.02215 | 8.3623 | 0
24.0881 | -0.004132 | -0.75954 | -0.65374 | -0.62364 | -0.068441 | -0.03561 | 8.3155 | 0
24.1383 | -0.7433 | -1.0015 | -1.3052 | -0.93094 | 0.22688 | 0.049125 | 8.3798 | 0.002575
24.1881 | -2.9103 | -1.8396 | -2.8184 | -1.9007 | 0.95962 | 0.52109 | 8.8836 | 0.10925
24.2382 | -6.1296 | -3.027 | -4.5522 | -3.2037 | 1.4936 | 1.5537 | 10.1163 | 0.69376
24.2883 | -9.7644 | -4.307 | -6.6015 | -4.6322 | 2.018 | 3.0069 | 11.8694 | 2.1311
24.338 | -13.1893 | -5.3706 | -7.9083 | -5.7875 | 2.3134 | 4.8081 | 13.9928 | 4.6258
24.388 | -15.6897 | -5.5959 | -8.1366 | -6.0418 | 2.3967 | 6.7534 | 16.1758 | 7.8227
24.4379 | -16.9326 | -5.3056 | -7.4311 | -5.6732 | 2.1322 | 8.7372 | 18.2823 | 11.295
24.4879 | -16.9995 | -5.2675 | -6.2478 | -5.3245 | 1.1539 | 10.0831 | 19.7215 | 13.7414
24.5382 | -8.7646 | -2.3896 | 0.90307 | -1.7383 | -2.4813 | 9.7586 | 19.0625 | 0
24.5878 | -3.8202 | -0.42945 | 3.1749 | 0.52024 | -2.9671 | 7.3969 | 16.3016 | 0
24.6382 | -1.6607 | -0.292 | 2.6284 | 0.55824 | -2.5747 | 5.1139 | 13.8119 | 0
24.6878 | -0.71788 | -0.93104 | 1.4964 | -0.18309 | -2.2109 | 3.0707 | 11.6937 | 0
24.7378 | -0.31351 | -0.7986 | 0.6253 | -0.42337 | -1.3867 | 1.5902 | 10.088 | 0
24.7878 | -0.13681 | -0.83386 | -0.22405 | -0.58112 | -0.67627 | 0.76754 | 9.2009 | 0
24.8381 | -0.059112 | -0.78042 | -0.45388 | -0.5679 | -0.29957 | 0.3984 | 8.7668 | 0
24.888 | -0.025744 | -0.72686 | -0.43626 | -0.6111 | -0.18176 | 0.20022 | 8.557 | 0
24.9376 | -0.011198 | -0.80416 | -0.64849 | -0.64671 | -0.1304 | 0.10614 | 8.481 | 0
24.9875 | -0.0048857 | -0.77189 | -0.67713 | -0.69619 | 0.02323 | 0.05231 | 8.4316 | 0
25.0376 | -0.0021005 | -0.7824 | -0.6047 | -0.64388 | -0.054038 | 0.02685 | 8.377 | 0
25.0874 | -0.0009219 | -0.78991 | -0.67662 | -0.69391 | -0.081588 | -0.01068 | 8.3484 | 0
25.1376 | -0.26748 | -0.91152 | -0.96976 | -0.7594 | 0.082276 | -0.027482 | 8.3603 | 0.00048221
25.1879 | -1.9383 | -1.392 | -2.0006 | -1.3894 | 0.62098 | 0.2383 | 8.6402 | 0.038415
25.2375 | -4.7949 | -2.4896 | -3.8222 | -2.6296 | 1.2432 | 1.034 | 9.5759 | 0.37717
25.2874 | -8.3003 | -3.8241 | -5.9389 | -4.1528 | 1.8395 | 2.334 | 11.1509 | 1.4444
25.3375 | -11.8836 | -4.97 | -7.3882 | -5.3845 | 2.2181 | 4.016 | 13.1378 | 3.5058
25.3875 | -14.8555 | -5.5462 | -8.0856 | -6.0414 | 2.3492 | 5.9078 | 15.3133 | 6.4608
25.4379 | -16.6405 | -5.3037 | -7.9524 | -5.8024 | 2.4671 | 7.8991 | 17.4952 | 9.9385
25.4874 | -17.0047 | -5.2777 | -6.6299 | -5.4407 | 1.4788 | 9.5718 | 19.2842 | 12.9671
25.5505 | -12.5786 | -3.9297 | -2.2001 | -3.639 | -0.76835 | 10.2678 | 19.8673 | 0
25.5953 | -4.6801 | -0.84413 | 3.2236 | 0.38546 | -2.4823 | 8.0774 | 16.9648 | 0
25.6454 | -2.0402 | -0.10769 | 3.0172 | 0.75673 | -2.7282 | 5.7611 | 14.4207 | 0
25.7002 | -0.80046 | -0.90785 | 1.7663 | -0.090176 | -2.3641 | 3.4076 | 11.9962 | 0
25.7505 | -0.35641 | -0.8718 | 0.7468 | -0.3716 | -1.4744 | 1.8343 | 10.3079 | 0
25.8002 | -0.15414 | -0.75416 | -0.048313 | -0.50328 | -0.82975 | 0.90548 | 9.2925 | 0
25.8503 | -0.067135 | -0.77422 | -0.4407 | -0.58055 | -0.33876 | 0.46934 | 8.8336 | 0
25.9002 | -0.02921 | -0.74443 | -0.50159 | -0.57375 | -0.15442 | 0.26361 | 8.6117 | 0
25.9503 | -0.012648 | -0.74431 | -0.50868 | -0.59654 | -0.082319 | 0.17228 | 8.4909 | 0
26.0001 | -0.005501 | -0.79262 | -0.73952 | -0.63359 | -0.062493 | 0.12571 | 8.45 | 0
26.0503 | -0.0024072 | -0.82235 | -0.70576 | -0.72683 | 0.0043712 | 0.098559 | 8.4172 | 0
26.1 | -0.0010385 | -0.76727 | -0.53504 | -0.59162 | -0.043416 | 0.075923 | 8.3643 | 0
26.1501 | -0.17481 | -0.83049 | -0.85313 | -0.65904 | -0.0042066 | 0.047047 | 8.3511 | 3.2937e-05
26.2 | -1.6455 | -1.3259 | -1.9798 | -1.3319 | 0.60372 | 0.1968 | 8.5721 | 0.026735
26.2503 | -4.4207 | -2.3698 | -3.6044 | -2.4918 | 1.2151 | 0.95103 | 9.4422 | 0.31417
26.3 | -7.917 | -3.5889 | -5.5078 | -3.8659 | 1.7022 | 2.189 | 10.9402 | 1.2704
26.3498 | -11.4983 | -4.8732 | -7.2492 | -5.2206 | 2.1954 | 3.8304 | 12.9179 | 3.2412
26.3999 | -14.5792 | -5.5797 | -8.1415 | -6.0841 | 2.3964 | 5.7189 | 15.0976 | 6.1346
26.4498 | -16.4843 | -5.2754 | -7.8423 | -5.8133 | 2.4078 | 7.6901 | 17.2383 | 9.5001
26.5 | -17.0082 | -5.2525 | -6.8701 | -5.529 | 1.6173 | 9.4129 | 19.1261 | 12.686
26.55 | -13.8085 | -4.4554 | -3.4089 | -4.2828 | -0.084362 | 10.3066 | 19.9731 | 0
26.5996 | -5.8687 | -1.0177 | 2.6705 | -0.12773 | -2.962 | 8.5711 | 17.7735 | 0
26.6497 | -2.5551 | -0.21231 | 2.9899 | 0.71778 | -2.7662 | 6.1878 | 15.0662 | 0
26.7002 | -1.1148 | -0.75736 | 2.165 | 0.057651 | -2.4822 | 4.0146 | 12.793 | 0
26.7498 | -0.4846 | -0.7635 | 1.2181 | -0.2365 | -1.825 | 2.1814 | 10.8354 | 0
26.7997 | -0.21059 | -0.81657 | 0.14392 | -0.51313 | -0.97777 | 1.0509 | 9.6146 | 0
26.8499 | -0.091973 | -0.79191 | -0.3265 | -0.61762 | -0.41347 | 0.48607 | 8.9827 | 0
26.8999 | -0.039951 | -0.72616 | -0.40818 | -0.53683 | -0.2043 | 0.22817 | 8.6737 | 0
26.9496 | -0.017313 | -0.74806 | -0.55301 | -0.61207 | -0.14091 | 0.11009 | 8.5472 | 0
26.9996 | -0.0075463 | -0.80546 | -0.69775 | -0.65688 | -0.0048023 | 0.044037 | 8.4881 | 0
27.0499 | -0.0032797 | -0.72263 | -0.59652 | -0.57679 | -0.064218 | -0.0044225 | 8.4281 | 0
27.0995 | -0.0014253 | -0.73526 | -0.64115 | -0.64806 | -0.054784 | -0.02428 | 8.4025 | 0
27.1494 | -0.013901 | -0.78916 | -0.74572 | -0.6884 | -0.067116 | -0.063425 | 8.3944 | -4.4165e-06
27.1998 | -0.92311 | -1.0104 | -1.2961 | -0.91975 | 0.33695 | 0.073757 | 8.4574 | 0.0055197
27.2494 | -3.2079 | -1.8486 | -2.9409 | -1.9102 | 0.9347 | 0.59561 | 9.0241 | 0.13652
27.2998 | -6.4847 | -3.15 | -4.8561 | -3.3554 | 1.5543 | 1.6226 | 10.3192 | 0.79037
27.3497 | -10.1441 | -4.4694 | -6.7369 | -4.796 | 2.0904 | 3.1378 | 12.1339 | 2.3492
27.3993 | -13.4734 | -5.2994 | -7.79 | -5.7743 | 2.2771 | 4.9371 | 14.2328 | 4.8775
27.4496 | -15.8995 | -5.5216 | -8.2573 | -6.0768 | 2.4329 | 6.8924 | 16.4288 | 8.1477
27.4996 | -16.9702 | -5.3124 | -7.3411 | -5.6738 | 2.0582 | 8.8427 | 18.5063 | 11.5968
27.5492 | -16.9078 | -5.1719 | -6.043 | -5.2114 | 1.0296 | 10.0991 | 19.8444 | 13.871
27.6063 | -7.1795 | -1.3167 | 2.7974 | -0.53289 | -3.101 | 9.2203 | 18.5574 | 0
27.6561 | -3.168 | -0.34295 | 3.103 | 0.65952 | -2.8671 | 6.7747 | 15.7614 | 0
27.706 | -1.3707 | -0.47517 | 2.5864 | 0.41956 | -2.5832 | 4.538 | 13.3551 | 0
27.7561 | -0.5956 | -0.7178 | 1.4223 | -0.085346 | -2.1117 | 2.536 | 11.2675 | 0
27.8061 | -0.26229 | -0.85255 | 0.22672 | -0.5202 | -1.1625 | 1.2105 | 9.8812 | 0
27.8564 | -0.11246 | -0.78096 | -0.13959 | -0.54608 | -0.55952 | 0.51129 | 9.1155 | 0
27.914 | -0.041644 | -0.76021 | -0.53149 | -0.59727 | -0.2059 | 0.15225 | 8.7476 | 0
27.9638 | -0.018629 | -0.69687 | -0.49532 | -0.55774 | -0.11848 | 0.030386 | 8.5912 | 0
28.0139 | -0.0080805 | -0.6769 | -0.4905 | -0.59642 | -0.055627 | -0.034889 | 8.4958 | 0
28.0643 | -0.0035096 | -0.78251 | -0.74551 | -0.65034 | -0.037138 | -0.079591 | 8.4603 | 0
28.1137 | -0.0015508 | -0.79765 | -0.63418 | -0.65744 | -0.024943 | -0.11365 | 8.4432 | 0
28.1641 | -0.0053228 | -0.72371 | -0.57405 | -0.62356 | -0.069326 | -0.13719 | 8.3938 | 0
28.2142 | -0.75296 | -0.97249 | -1.2473 | -0.88265 | 0.20099 | -0.049141 | 8.4372 | 0.002862
28.2638 | -2.9616 | -1.7909 | -2.7954 | -1.8471 | 0.93479 | 0.48501 | 8.9588 | 0.11387
28.3141 | -6.1606 | -2.977 | -4.5533 | -3.1311 | 1.5276 | 1.5 | 10.1803 | 0.69645
28.364 | -9.768 | -4.2577 | -6.507 | -4.5809 | 1.9331 | 2.9682 | 11.9459 | 2.1472
28.414 | -13.2038 | -5.3284 | -7.8248 | -5.7963 | 2.2963 | 4.7295 | 14.058 | 4.6278
28.4636 | -15.7229 | -5.5656 | -8.1005 | -6.0674 | 2.3756 | 6.6748 | 16.2419 | 7.8321
28.5136 | -16.9304 | -5.2688 | -7.401 | -5.6346 | 2.1416 | 8.6257 | 18.3287 | 11.2753
28.5639 | -16.9996 | -5.1934 | -6.2843 | -5.3017 | 1.1442 | 9.9511 | 19.7724 | 13.7295
28.6139 | -8.8409 | -2.4265 | 0.89275 | -1.6744 | -2.4595 | 9.6765 | 19.1504 | 0
28.6636 | -3.845 | -0.4155 | 3.1706 | 0.58251 | -2.9883 | 7.3052 | 16.3817 | 0
28.7138 | -1.665 | -0.28065 | 2.7171 | 0.58834 | -2.5733 | 5.0038 | 13.8837 | 0
28.7639 | -0.72729 | -0.84389 | 1.6978 | -0.08344 | -2.2364 | 2.932 | 11.7301 | 0
28.8138 | -0.3172 | -0.75007 | 0.67279 | -0.34564 | -1.3847 | 1.4658 | 10.1367 | 0
28.8637 | -0.13701 | -0.81148 | -0.16796 | -0.5441 | -0.66171 | 0.636 | 9.2612 | 0
28.9137 | -0.059819 | -0.77364 | -0.38524 | -0.57148 | -0.25892 | 0.25865 | 8.837 | 0
28.9637 | -0.025899 | -0.66456 | -0.41692 | -0.5632 | -0.20486 | 0.064453 | 8.6194 | 0
29.0137 | -0.011206 | -0.76534 | -0.60824 | -0.57116 | -0.053588 | -0.021481 | 8.5467 | 0
29.0633 | -0.0048932 | -0.75157 | -0.5986 | -0.64743 | -0.046551 | -0.086416 | 8.493 | 0
29.1135 | -0.0021284 | -0.69669 | -0.50981 | -0.60211 | -0.070228 | -0.13918 | 8.4442 | 0
29.1631 | -0.00092765 | -0.77212 | -0.58807 | -0.59816 | -0.021611 | -0.18474 | 8.4122 | 0
29.2132 | -0.26293 | -0.79787 | -0.74517 | -0.63588 | 0.048532 | -0.19276 | 8.4226 | 0.0004292
29.2631 | -1.9055 | -1.3082 | -1.8909 | -1.2989 | 0.58945 | 0.2067 | 8.6799 | 0.035783
29.3132 | -4.7273 | -2.4306 | -3.8046 | -2.5685 | 1.1923 | 0.98347 | 9.603 | 0.36307